NAM CÔN SƠN CÔNG BỐ THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

QUÝ II 2023

Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP có trụ sở tại Tỉnh lộ 44, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, Tỉnh BR-VT và hiện đang quản lý và vận hành Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn.

NCSP đã thực hiện quan trắc môi trường (QTMT) tại Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn Quý II năm 2023 (lấy mẫu vào tháng 5/2023), nay thực hiện công bố thông tin theo quy định điều 102, nghị định 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 10/01/2022 như sau:

- Thời gian lấy mẫu: ngày 16 tháng 05 năm 2023

- Đánh giá kết quả QTMT Quý II năm 2023

- Nước thải công nghiệp (nước thải nhiễm dầu) tại đầu ra hệ thống xử lý:  Đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B, Kq =0.9; Kf= 1.1)

- Nước thải sinh hoạt tại đầu ra hệ thống xử lý: Đạt QCVN 14:20108/BTNMT (Cột B, K= 1.2)