[bookmark: _Hlk123890454]Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ công bố thông tin môi trường đợt 2/2024
Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) có trụ sở tại 101 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và hiện đang vận hành, quản lý các công trình sau:
1. Trung tâm và trạm phân phối khí Phú Mỹ (GDC-GDS Phú Mỹ): có địa chỉ tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.
2. Trạm phân phối khí Bà Rịa (GDS Bà Rịa): có địa chỉ tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT.
3. Trung tâm phân phối khí Nhơn Trạch (GDC Nhơn Trạch): có địa chỉ tại Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
4. Trạm phân phối khí Hiệp Phước (GDS Hiệp Phước): có địa chỉ tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM. 
5. Các Trạm van ngắt tuyến và hệ thống đường ống dẫn khí đi qua địa bàn 03 tỉnh thành Bà Rịa -Vũng Tàu, Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh.
Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đợt 02 năm 2024 tại các công trình do Công ty quản lý, nay thực hiện công bố thông tin theo quy định điều 102, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 như sau: 
1. Thời gian lấy mẫu: 20/05/2024 - 21/05/2024
1. Nội dung quan trắc môi trường (QTMT) đợt 2/2024: Thực hiện Quan trắc Nước Thải, Khí thải tại các địa điểm:
1. Trung tâm và trạm phân phối khí Phú Mỹ (GDC-GDS Phú Mỹ);
2. Trạm phân phối khí Bà Rịa (GDS Bà Rịa);
3. Trung tâm phân phối khí Nhơn Trạch (GDC Nhơn Trạch);
4. [bookmark: _GoBack]Trạm phân phối khí Hiệp Phước (GDS Hiệp Phước).
1. Đánh giá kết quả Quan trắc môi trường đợt 2/2024
1. Chất lượng khí thải: đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, QCVN 20:2009/BTNMT (Cột B).
1. Chất lượng nước thải sinh hoạt: đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) (đối với GDS Bà Rịa và GDC Nhơn Trạch) và tiêu chuẩn tiếp nhận của Khu công nghiệp (đối với GDC Phú Mỹ và GDS Hiệp Phước).
1. Kết luận: tại thời điểm quan trắc môi trường đợt 2 năm 2024, hiện trạng nguồn thải (bao gồm khí thải, nước thải) của các trạm, trung tâm phân phối khí đều có các thông số phân tích đạt quy chuẩn cho phép, đảm bảo không gây tác động xấu lên môi trường xung quanh.
