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ĐỢT 1 NĂM 2025
[bookmark: _Hlk116908759][bookmark: _Hlk116908685]Địa chỉ: Tòa nhà PV GAS Tower 673, Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
BQL Tòa nhà PV GAS Tower đã thực hiện quan trắc môi trường tại Tòa nhà vào tháng 06/2025, nay thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 102, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022, cụ thể như sau: 
I. Thời gian lấy mẫu: ngày 24/06/2025.
II. Kết quả quan trắc môi trường (QTMT) tại 3 điểm:
1. Kết quả QTMT tại hệ thống xử lý nước thải
2. Kết quả QTMT tại ống khói máy phát điện.
3. Kết quả QTMT tại ống khói nhà ăn tầng 3.
III. Đánh giá kết quả Quan trắc môi trường đợt 1 năm 2025.
· Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý: Đạt QCVN 14: 2008/BTNMT(Cột B).
· Tiếng ồn: Đạt QCVN  26:2010/BTNMT 
· Khí thải: : Đạt QCVN  19:2024/BTNMT (cột B)
IV. Kết luận: tại thời điểm quan trắc môi trường đợt 1 năm 2025, hiện trạng nguồn thải (bao gồm khí thải, nước thải) của các điểm quan trắc đều có các thông số phân tích đạt quy chuẩn cho phép, đảm bảo không gây tác động xấu lên môi trường xung quanh

